## 第1页
附件1
2015年第一批租赁型保障住房配套基础设施建设中央预算内投资计划表
单位：万元
|  | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 开工 年份 | 建成 年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达 投资 | 本次下 达投资 | 备注
|  | 安康市（18项） | [7 empty] | 7100
118 | D29C5666-1739-493C-9062-B9D47CE74F06 | 安康市福临新居公租房项目（四期）配套基础设施项目 | 新建 | 室外给排水管网工程213.6万元；室外强弱电工程267万元；室外燃气系统费用13.35万元；室外供配电设施费24.22万元；新建道路4264.13万元；绿化景观环境工程272.48万元；社区智能化系统13.35万元。 | 2014 | 2016 | 合计 | 5069 |  | 500 |  | 陕西省-安康市-市辖区 | 其他 | 中西部廉租住房建设 | 9D16BF52-32C3-4DDB-8224-1384578D3CB4 | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 9D16BF52-32C3-4DDB-8224-1384578D3CB4 | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方投资 | 4569 | [6 empty] | 9D16BF52-32C3-4DDB-8224-1384578D3CB4 | U00010000000000000000
119 | 3E18FF10-2FBD-4A3B-8D63-B5FBAEA67B18 | 安康市高新国际中学教师公租房配套基础设施项目 | 新建 | 道路1500米，排水管网1500米，污水管网1500米，新建检查井21座；1250KVA和800KVA变压器各一台，架设线路1500米；天然气管道1500米等 | 2015 | 2016 | 合计 | 785 |  | 390 |  | 陕西省-安康市-市辖区 | 其他 | 中西部廉租住房建设 | 8906C34A-2DBA-4487-8B3B-25D61279C905 | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 | 390 |  | 390 |  |  |  |  | 8906C34A-2DBA-4487-8B3B-25D61279C905 | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方投资 | 395 | [6 empty] | 8906C34A-2DBA-4487-8B3B-25D61279C905 | U00010000000000000000
120 | 99149E04-B08B-4692-85EB-26700BF92E24 | 安康市福临新居小区与市政连接红星路配套基础设施项目 | 新建 | 给水系统580米，排水系统550米，燃气系统580米，强电工程10KVA电缆专线4500米；路灯照明系统55杆 | 2015 | 2016 | 合计 | 1310 |  | 400 |  | 陕西省-安康市-市辖区 | 其他 | 中西部廉租住房建设 | D4086344-A7B9-4ACD-AF40-BE7D5E4F8C01 | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 | 400 |  | 400 |  |  |  |  | D4086344-A7B9-4ACD-AF40-BE7D5E4F8C01 | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方投资 | 910 | [6 empty] | D4086344-A7B9-4ACD-AF40-BE7D5E4F8C01 | U00010000000000000000
121 | D3B52455-424A-405A-8EA5-E4451969E290 | 安康市汉滨区第一医院公租房基础设施建设项目 | 新建 | 新建道路550米，供水管网600米，排水管网660米，绿化工程1750平方米及供电，挡墙等 | 2014 | 2015 | 合计 | 260 |  | 130 |  | 陕西省-安康市-汉滨区 | 其他 | 中西部廉租住房建设 | F6672ADB-6AF7-4B26-9736-3D1FF49104D4 | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 | 130 |  | 130 |  |  |  |  | F6672ADB-6AF7-4B26-9736-3D1FF49104D4 | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方投资 | 130 | [6 empty] | F6672ADB-6AF7-4B26-9736-3D1FF49104D4 | U00010000000000000000
122 | 3C86F903-EE57-4E26-A2F6-CD892D018430 | 安康市汉滨区阳晨牧业公司公租房基础设施建设项目 | 新建 | 新建道路500米，供水管网550米，排水管网570米，绿化工程1500平方米及挡护等 | 2014 | 2015 | 合计 | 210 |  | 100 |  | 陕西省-安康市-汉滨区 | 其他 | 中西部廉租住房建设 | E7BE39A3-BC02-4004-B1EF-5788860426CD | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | E7BE39A3-BC02-4004-B1EF-5788860426CD | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方投资 | 110 | [6 empty] | E7BE39A3-BC02-4004-B1EF-5788860426CD | U00010000000000000000
123 | 6394F976-D505-465E-8C47-F5B11FCC3B50 | 安康市汉滨区第二人民医院公租房基础设施建设项目 | 新建 | 新建道路570米，供水管网667米，排水管网687米，绿化工程1658平方米 | 2014 | 2015 | 合计 | 280 |  | 140 |  | 陕西省-安康市-汉滨区 | 其他 | 中西部廉租住房建设 | A3640A64-9038-4668-A5B2-3CB28492E0F4 | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 | 140 |  | 140 |  |  |  |  | A3640A64-9038-4668-A5B2-3CB28492E0F4 | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方投资 | 140 | [6 empty] | A3640A64-9038-4668-A5B2-3CB28492E0F4 | U00010000000000000000
124 | 0416326E-B337-4817-AEDE-0D5263B4CCE8 | 安康市汉滨区五里工业集中区公租房项目 | 新建 | 新建道路1000米，供水管网500米，排水管网660米，绿化工程3000平方米及供电、挡墙等 | 2014 | 2015 | 合计 | 900 |  | 450 |  | 陕西省-安康市-汉滨区 | 其他 | 中西部廉租住房建设 | AD10A0CE-D7EF-415D-B273-A26DC9CE9B7E | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 | 450 |  | 450 |  |  |  |  | AD10A0CE-D7EF-415D-B273-A26DC9CE9B7E | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方投资 | 450 | [6 empty] | AD10A0CE-D7EF-415D-B273-A26DC9CE9B7E | U00010000000000000000
125 | 27BD173B-9754-469A-AF73-0D9DB55EB1B8 | 安康市汉阴县月河工业园区富硒食品聚集区公租房配套基础设施建设项目 | 新建 | 新建道路320米、供水管道400米，雨水管道400米，污水管道220米。绿化1800平方米给水加压设备2台、一体化消防泵房及电力工程 | 2015 | 2016 | 合计 | 780 |  | 390 |  | 陕西省-安康市-汉阴县 | 其他 | 中西部廉租住房建设 | 51AED798-65CE-4E8A-9DAB-67E0BAD7A863 | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 | 390 |  | 390 |  |  |  |  | 51AED798-65CE-4E8A-9DAB-67E0BAD7A863 | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方投资 | 390 | [6 empty] | 51AED798-65CE-4E8A-9DAB-67E0BAD7A863 | U00010000000000000000
126 | 8A8A2173-846A-4B86-957D-5D1479ACEB89 | 安康市石泉县江南保障性住房小区配套基础设施项目 | 新建 | 小区内主干道路6500平方米、土石方30000立方米、垃圾中转站、公共厕所及物业管理用房2000平方米、绿化9205平方米、排洪箱涵460米、给水管线1500米、污水管线1300米、雨水管线800米、电力管线8000米、亮化1864米及非传统水源利用系统等其他配套设施。 | 2015 | 2016 | 合计 | 5800 |  | 480 |  | 陕西省-安康市-石泉县 | 其他 | 中西部廉租住房建设 | 7E0CF20F-6A28-4C54-8A33-1E0CBC4583E0 | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 | 480 |  | 480 |  |  |  |  | 7E0CF20F-6A28-4C54-8A33-1E0CBC4583E0 | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方投资 | 5320 | [6 empty] | 7E0CF20F-6A28-4C54-8A33-1E0CBC4583E0 | U00010000000000000000
127 | 3FC21410-D96F-48B7-A1D2-3E57DBF3A7DD | 安康市石泉县杨柳社区廉租住房配套基础设施建设项目 | 新建 | 项目主要建设内容包括：建安工程及土石方挖方9965立方米砌筑1389立方米、道路2486平方米、绿化1335平方米、电力4537米、给排水管网1575米、亮化等其他配套设施。 | 2015 | 2016 | 合计 | 660 |  | 300 |  | 陕西省-安康市-石泉县 | 其他 | 中西部廉租住房建设 | EC734EEF-0877-4E29-8235-D0DC04F030E8 | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 | 300 |  | 300 |  |  |  |  | EC734EEF-0877-4E29-8235-D0DC04F030E8 | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方投资 | 360 | [6 empty] | EC734EEF-0877-4E29-8235-D0DC04F030E8 | U00010000000000000000
128 | 47E0C3FC-883A-4D99-96BF-C24BB71CF719 | 安康市紫阳县2014年新田村保障性租赁住房（廉租房）配套基础设施建设项目 | 新建 | 新修道路860㎡，安装路灯90盏、道路绿化2324㎡；铺设供水管道4900米、排水管道4720米、排污管道4720米，新建蓄水池1座，安装室外水龙头23个；架设输电线路4423米、安装变压器2台、配电箱6个；设备及仓储用房 662.5㎡、业务管理用房336.8㎡，公厕2座132㎡，配电房66㎡；购置垃圾箱34个、消防栓10处、灭火器48个、监控系统39个；新建垃圾转运处理站1座。 | 2014 | 2015 | 合计 | 4628 |  | 1000 |  | 陕西省-安康市-紫阳县 | 其他 | 中西部廉租住房建设 | 298739B6-76BB-449E-8F60-5547B3B8A21E | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 298739B6-76BB-449E-8F60-5547B3B8A21E | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方投资 | 3628 | [6 empty] | 298739B6-76BB-449E-8F60-5547B3B8A21E | U00010000000000000000
129 | 0B290F56-233E-4104-9502-F731FC1C8263 | 安康市紫阳县红椿镇保障性租赁住房（公租房）配套基础设施建设项目 | 新建 | 硬化道路4000㎡，铺设供水管道2600米、排水管道2500米、排污管道2400米，安装室外水龙头26个，新修蓄水池1座、垃圾中转站1座，架设输电线路2865米，安装变压器2台、配电箱5个、路灯80盏，以及其他附属设施。 | 2015 | 2015 | 合计 | 867 |  | 190 |  | 陕西省-安康市-紫阳县 | 其他 | 中西部廉租住房建设 | 9D5F5C3C-A2FB-448F-8DCE-2CD8A32EFE84 | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 | 190 |  | 190 |  |  |  |  | 9D5F5C3C-A2FB-448F-8DCE-2CD8A32EFE84 | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方投资 | 677 | [6 empty] | 9D5F5C3C-A2FB-448F-8DCE-2CD8A32EFE84 | U00010000000000000000
130 | 3A7E3828-6951-4872-9043-27826B92F52D | 安康市岚皋县县城东坡保障性租赁住房（二期）配套基础设施建设项目 | 新建 | 新建或完善各类道路（小区专用道路）905米(8705平方米，含人行道)，室外健身场地1800平方米；各种线径供电线路330米，配套设置配变电设施11台（个），路灯95盏；各类管径给排水管道2710米（其中:给水管道810米、污水管道1050米、雨水管道850米）、各类型燃气管道2300米、小区绿化9600平方米、小区安保设备70套等；建设6100立方米浆砌石挡墙、治理区域山洪沟及防洪截洪沟520米等工程 | 2014 | 2015 | 合计 | 1398 |  | 900 |  | 陕西省-安康市-岚皋县 | 其他 | 中西部廉租住房建设 | 3E46FE87-1D3E-44D9-B505-77A655BD9407 | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 | 900 |  | 900 |  |  |  |  | 3E46FE87-1D3E-44D9-B505-77A655BD9407 | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方投资 | 498 | [6 empty] | 3E46FE87-1D3E-44D9-B505-77A655BD9407 | U00010000000000000000
131 | 3E4061B0-7048-49FB-A95E-D8E0BDA9ADB8 | 安康市岚皋县民主镇保障性租赁住房小区配套基础设施建设项目 | 新建 | 改造道路2976平方米，场地硬化1987平方米，安装道牙1450米；道路给排水管网5098米（其中DN200雨水管320米、DN400雨水管520米、DN800雨水管120米,DN400污水管420米、DN300污水管1258米,给水管网2460米）。配套建设弱电、环卫、绿化亮化等附属设施 | 2014 | 2015 | 合计 | 725.7 |  | 360 |  | 陕西省-安康市-岚皋县 | 其他 | 中西部廉租住房建设 | 52FD4DE1-3889-45EA-B5F8-5B3C210516DB | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 | 360 |  | 360 |  |  |  |  | 52FD4DE1-3889-45EA-B5F8-5B3C210516DB | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方投资 | 365.7 | [6 empty] | 52FD4DE1-3889-45EA-B5F8-5B3C210516DB | U00010000000000000000
132 | 8B1BB757-C6DF-4FB0-B655-DE789AD4EBA6 | 安康市镇坪县党校保障性租赁住房配套基础设施项目 | 新建 | 新建道路600米，新建挡土墙4200立方米，挖土石方6000立方米，安装变压器2台，安装线路2800米，安装路灯40盏，新建供水管网1000米，新建排污管网1000米，新建检查井10座、化粪池2座。 | 2015 | 2015 | 合计 | 680.55 |  | 140 |  | 陕西省-安康市-镇坪县 | 其他 | 中西部廉租住房建设 | 6BEECEBD-19B5-471B-9D68-E47450D58BBF | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 | 140 |  | 140 |  |  |  |  | 6BEECEBD-19B5-471B-9D68-E47450D58BBF | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方投资 | 540.55 | [6 empty] | 6BEECEBD-19B5-471B-9D68-E47450D58BBF | U00010000000000000000
133 | 60878F4D-BBCF-4F37-B886-F82485540C8A | 安康市旬阳县汉水佳苑草坪新区保障性住房配套基础设施项目 | 新建 | 主要包括连接102省道道路、小区内道路、给排水项目、电力照明设施、环卫设施及绿化系统建设等 | 2013 | 2015 | 合计 | 11000 |  | 500 |  | 陕西省-安康市-旬阳县 | 其他 | 中西部廉租住房建设 | B370406B-453C-4848-818F-A87AD615B2D1 | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 | 500 |  | 500 |  |  |  |  | B370406B-453C-4848-818F-A87AD615B2D1 | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方投资 | 10500 | [6 empty] | B370406B-453C-4848-818F-A87AD615B2D1 | U00010000000000000000
134 | E61DB7A5-9629-40DE-BAFB-60A317B78F0E | 安康市白河县康银小区一、二期廉租房配套基础设施建设项目 | 新建 | 道路、给排水、电路工程等基础设施建设 | 2015 | 2015 | 合计 | 1660 |  | 630 |  | 陕西省-安康市-白河县 | 其他 | 中西部廉租住房建设 | 1F1DFC28-5C4D-4E50-9342-C5FA1FC6C740 | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 | 630 |  | 630 |  |  |  |  | 1F1DFC28-5C4D-4E50-9342-C5FA1FC6C740 | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方投资 | 1030 | [6 empty] | 1F1DFC28-5C4D-4E50-9342-C5FA1FC6C740 | U00010000000000000000
135 | E7BCE951-31AD-4162-87AE-6527F587197E | 安康市白河县河畔家园廉租房配套基础设施建设项目 | 新建 | 道路、给排水、电路工程等基础设施建设 | 2015 | 2015 | 合计 | 200 |  | 100 |  | 陕西省-安康市-白河县 | 其他 | 中西部廉租住房建设 | 546FFC4E-9C76-42DB-899A-3889FBE9B324 | U00010000000000000000
[7 empty] | 中央预算内投资 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 546FFC4E-9C76-42DB-899A-3889FBE9B324 | U00010000000000000000
[7 empty] | 地方投资 | 100 | [6 empty] | 546FFC4E-9C76-42DB-899A-3889FBE9B324 | U00010000000000000000